## (1) Inngangsdata
GRENLAND VESTFOLD BESTILLER AS (GVB)
Anskaffelse av løsning for behandling og anvendelse av avløpsslam fra renseanlegg i GVB-kommuner
Vedlegg 3: KLIMAKALKULATOR FOR PERMANENT FASE
Alle gulmarkerte celler skal fylles inn. Det som ikke er relevant for tilbyderen, fylles inn med 0.
1 | Transport
1.1 | Transport av slam inn til behandlingsanlegget | [5 empty] | Andel drivstoff
Leverandøren skal legge inn antall km transport fra hvert renseanlegg til behandlingsanlegget, samt hvilken (gjennomsnittlig) tonnasje det vil være på hver transport. | [6 empty] | For hver transportdistanse skal det legges inn prosentandel av hver drivstofftype som skal benyttes. Summen av andelene skal utgjøre hele drivstofforbruket (100 %) for transport av slam (årlig forbruk).
| Fra |  | Til | km en vei | tonn pr. transport |  | Diesel | Biodiesel/RME/FAME | HVO | El | Biogass | SUM
1.1.1. | Salen ra |  | Behandlingsanlegg | [8 empty] | 0%
1.1.3 | Siljan ra | [10 empty] | 0%
1.1.4 | Enga ra | [10 empty] | 0%
1.1.5 | Tønsberg ra | [10 empty] | 0%
1.1.6 | Bekkevika ra | [10 empty] | 0%
1.1.7 | Søbyholmen ra | [10 empty] | 0%
1.1.8 | Holmestrand ra | [10 empty] | 0%
1.1.9 | Vike ra | [10 empty] | 0%
| 1.2. Transport av biorest ut fra anlegget |  |  |  |  | Andel drivstoff
| Fra |  | Til | KM en vei | Tonn pr transport | Diesel | Biodiesel/RME/FAME | HVO | El | Biogass | SUM
| Behandlingsanlegg |  | Sluttbruker
Sluttbruker
Sluttbruker
Sluttbruker
Sluttbruker
Sluttbruker
Sluttbruker
Sluttbruker
Sluttbruker
Sluttbruker
Sluttbruker
Sluttbruker
Sluttbruker
Sluttbruker
Sluttbruker
Sluttbruker
Sluttbruker
| 1.3. Transport av gass ut fra anlegget |  |  |  |  | Andel drivstoff
1.2 | Transport av biorest fra behandlingsanlegg til sluttbruker
Leverandør skal legge inn antall km transport av biorest fra behandlingsanlegget til eventuelt mellomlager. Dersom det er flere mellomlager, brukes en vektet gjennomsnittsavstand. De som ikke bruker mellomlager setter inn verdien 0 i alle celler under 1.2.1. Avstand til sluttbruker er satt av oppdragsgiver som en fast distanse. Det skal angis tonn pr. transport som et vektet gjennomsnitt. | [6 empty] | For all transport av biorest/produkt til hhv. mellomlager og sluttdisponering, skal det legges inn prosentandel av hver drivstofftype som skal benyttes. Summen av andelene skal utgjøre hele drivstofforbruket (100 %) for transport av biorest/produkt.
| Fra |  | Til | km en vei gjennomsnitt | tonn pr. transport gjennomsnitt |  | Diesel | Biodiesel/RME/FAME | HVO | El | Biogass | SUM
1.2.1 | Behandlingsanlegg |  | Mellomlager | [8 empty] | 0%
1.2.2 | Behandlingsanlegg/mellomlager |  | Sluttbruker | 20 | [7 empty] | 0%
1.2.3 | Mengdegrunnlaget - slam |  |  | tonn slam/år | tonn TS
|  |  |  | 27544 | 6992.552
1.2.4 | Estimert mengde biorest |  |  | Enhet: Tonn/år |  |  | Leverandøren skal estimere mengdene biorest/produkt basert på mengdegrunnlaget i punkt 1.2.3., som transporteres ut fra anlegget til sluttdisponering.
1.3 | Transport av CBG - LBG til sluttbruker
Leverandør skal legge inn antall km transport av oppgradert biogass, hhv. CBG og LBG, fra behandlingsanlegget til fyllestasjon eller bruker av CBG/LBG. Dersom det er flere brukere, brukes en vektet gjennomsnittsavstand. Det skal også oppgis tonn gass pr. transport, for hhv. CBG og LBG (vektet gjennomsnitt) | [6 empty] | For all transport av oppgradert biogass (biometan; CBG, LBG) til sluttbruker, skal det legges inn prosentandel av hver drivstofftype som skal benyttes. Summen av andelene skal utgjøre hele drivstofforbruket (100 %) for transport av biometan.
| Fra |  | Til | km en vei gjennomsnitt | tonn pr. transport Gjennomsnitt |  | Diesel | Biodiesel/RME/FAME | HVO | El | Biogass | SUM
1.3.1 | Transport av CBG fra anlegget |  | Bruker/fyllestasjon | [8 empty] | 0%
1.3.2 | Transport av LBG fra anlegget |  | Bruker/fyllestasjon | [8 empty] | 0%
2 | Behandling (biogass)
| Biogass | Enhet | Angitt verdi | Normalverdi | Veiledning
2.1 | Gassproduksjon
2.1.1 | Spesifikk gassproduksjon | Nm3/kg FTS red | 0.9 |  |  | Verdi fastsatt av GVB
2.1.2 | Nedbrytningsgrad organisk stoff (FTS red) | % |  |  |  | Angi forventet nedbrytningsgrad av organisk stoff (FTS)
2.1.3 | Total gassproduksjon | Nm3/år | 0 |  |  | Brutto mengde rågass
2.1.4 | Metan andel i gassen | % |  | Snitt 65 % (Range 55-80 %) |  | Angi forventet metanandel i gassen
2.1.5 | CO2 andel i gassen | % |  | Snitt 35 % (Range 20-45 %) |  | Angi forventet CO2 andel i gassen
2.1.6 | Netto produksjon av biogass | Nm3/år | 0 |  |  | Netto mengde biogass med fratrekk for produksjonstap (2.1.3 - 2.3.1)
2.1.7 | Total mengde metan | Nm3/år | 0
2.1.8 | Total mengde CO2 | Nm3/år | 0
2.1.9 | Brutto energi-innhold | GJ/år | 0
2.2 | Utnyttelse av produsert biogass
2.2.1 | Andel biogass levert til oppgradering | % |  |  |  | Angis som andel av produsert biogass (2.1.6) som går til oppgraderingsanlegg for produksjon av biometan.
2.2.2 | Mengde biogass levert til oppgradering | Nm3/år | 0
2.2.3 | Andel biogass levert til dampproduksjon | % |  |  |  | Angis som andel av produsert biogass (2.1.6) som går til kraft/dampproduksjon (damp og/eller el).
2.2.4 | Mengde biogass levert til dampproduksjon | Nm3/år | 0
2.2.5 | Andel biogass levert til varmeproduksjon | % |  |  |  | Angis som andel av produsert biogass (2.1.6) som går til ren varmeproduksjon.
2.2.6 | Mengde biogass levert varmeproduksjon | Nm3/år | 0
2.2.7 | Andel biogass levert til fakling | % |  |  |  | Angis som andel av produsert biogass (2.1.6) som går til fakling (varmfakkel).
2.2.8 | Mengde biogass faklet | Nm3/år | 0 |  |  | Ikke utnyttet biogass
2.2.9 | Total utnyttelse av biogass | % | 0%
2.2.10 | Estimert mengde CBG til drivstoff | Tonn/år |  |  |  | Leverandøren skal estimere mengde biogass solgt som CBG ut fra mengdegrunnlaget i 2.2.2.
2.2.11 | Estimert mengde LBG til drivstoff | Tonn/år |  |  |  | Leverandøren skal estimere mengde biogass solgt som LBG ut fra mengdegrunnlaget i 2.2.2
2.3 | Tap i gassproduksjonen
2.3.1 | Forventet biogasstap - biogassproduksjon | % |  |  |  | Angi andel av biogass (rågass) i punkt 2.1.3 som slippes ut i produksjonsanlegget. Sum av utslipp fra produksjonsanlegget inkludert lekkasjer, diffuse utslipp, kaldfakling mm. Alle relevante kilder skal tas med, men ikke utslipp fra bioresthåndtering.
2.3.2 | Forventet metantap i oppgradering | % |  |  |  | Angi %-andel av mengde metan (2.1.7) som slippes ut ved oppgradering
2.3.3 | Forventet metantap fra kraft-/dampproduksjon | % |  |  |  | Angi %-andel av mengde metan (2.1.7 som slippes ut ved kraft/damp-produksjon fra egen biogass
2.3.4 | Forventet metantap fra varmeproduksjon | % |  |  |  | Angi %-andel av mengde metan (2.1.7 som slippes ut ved varme-produksjon av egen biogass
2.3.5 | Forventet metantap i fakkel | % |  |  |  | Angi %-andel av mengde metan (2.1.7 som slippes ut ved fakling av biogass (varmfakkel)
3 | Eget energiforbruk
3.1 | Energi | Enhet | Angitt verdi | Normalverdi | Veiledning
3.1.1 | Totalt energibehov | GJ/år |  |  |  | Angi anleggets totale energiforbruk, både el. og varme, herunder energiforbruk til oppvarming av slam, oppvarming av bygningsmassen, belysning, motorer, maskiner, oppgraderingsanlegg mm.
3.1.2 | Elektrisitet/damp | % |  |  |  | Angis som andel av totalt energiforbruk i 3.1.1
3.1.3 | Varme | % |  |  |  | Angis som andel av totalt energiforbruk i 3.1.1
3.1.4 | Bruk av egen biogass | % |  |  |  | Angi andel av energibehov (3.1.1) som dekkes ved egen biogass
3.1.5 | Bruk av deponigass | % |  |  |  | Angi andel av energibehov (3.1.1) som dekkes ved deponigass
3.1.6 | El fra nettet | % |  |  |  | Angi andel av energibehov (3.1.1) som dekkes av el fra nettet
3.1.7 | Egen biokjel | % |  |  |  | Angi andel av energibehov (3.1.1) som dekkes av energi fra biokjel (bioenergi)
3.1.8 | Egen oljekjel | % |  |  |  | Angi andel av energibehov (3.1.1) som dekkes av energi fra oljekjel (fossil energi)
3.1.9 | Naturgass | % |  |  |  | Angi andel av energibehov (3.1.1) som dekkes av naturgass
3.1.10 | Ekstern fjernvarme | % |  |  |  | Angi andel av energibehov (3.1.1) som dekkes av ekstern fjernvarme
3.11 | SUM energiforbruk |  | 0% |  |  | Sum av energiforbruk skal være 100 %
0%
4 | Utnyttelse av biogass til energiformål mm.
4.1 | Utnyttelse av biogass til varmeproduksjon
4.1.1 | Mengde biogass til varmeproduksjon - netto | Nm3/år | 0 |  |  | Mengde biogass som utnyttes til varmeproduksjon med fratrekk for tap. Mengde utnyttet varme substituerer mengde fossil varme produsert fra norsk fjernvarme miks.
4.1.2 | Kjelvirkningsgrad | % |  | Ca. 85 % |  | Angi kjelvirkningsgrad
4.2 | Utnyttelse av biogass til kraft/dampproduksjon
4.2.1 | Mengde biogass til kraft/damp produksjon | Nm3/år | 0 |  |  | Mengde biogass som utnyttes til el og varmeproduksjon med fratrekk for tap. Mengde utnyttet kraft/damp substituerer mengde produsert el fra nordisk kraftmiks.
4.2.3 | Kjelvirkningsgrad | % |  | Ca. 85 % |  | Angi kjelvirkningsgrad
4.3 | Utnyttelse av biogass drivstoff
4.3.1 | Mengde biogass levert til oppgradering | Nm3 biogass/år | 0 |  |  | Mengde biogass som oppgraderes til biometan med fratrekk for tap
4.3.2 | Mengde biometan levert som drivstoff | Nm3 CH4/år |  |  |  | Angi årlig mengde produsert biometan (Nm3) basert på total mengde biogass levert til oppgradering
4.4 | Biogass levert til gassnett
4.4.1 | Mengde biogass levert til oppgradering | Nm3 biogass/år | 0
4.4.2 | Mengde biometan levert til naturgassnettet | Nm3 CH4/år |  |  |  | Angi årlig mengde produsert biometan (Nm3) basert på total mengde biogass levert til gassnett
4.5 | Utnyttelse av CO2 - drivhus
4.5.1 | Mengde CO2 i biogass | Nm3 CO2/år | 0
4.5.2 | Mengde CO2 levert til drivhus e.l. | Nm3 CO2/år |  |  |  | Angi årlig mengde CO2 levert til drivhus eller annen utnyttelse.
Note on E76: Jarle Marthinsen: Kilde: Fakta om biogass - Norges Bondelag 2011
Note on E77: Jarle Marthinsen: Kilde: Fakta om biogass - Norges Bondelag 2011

## (2) Resultat
GRENLAND VESTFOLD BESTILLER AS (GVB)
Anskaffelse av løsning for behandling og anvendelse av avløpsslam fra renseanlegg i GVB-kommuner
Vedlegg 3: KLIMAKALKULATOR FOR PERMANENT FASE
RESULTATER
NR |  | Klimautslipp CO2-ekv (t/år)
1 | Transport slam | #DIV/0!
2 | Transport av produkter | #DIV/0!
3 | Internt energiforbruk | 0
4 | Produksjonstap | 0
5 | Fakling (varmfakkel) | 0
6 | Systemtap kraft/damp, varme | 0
7 | Systemtap oppgradering | 0
8 | Innspart fossil varme | 0
9 | Innspart fossil damp (el) | 0
10 | Innspart fossilt drivstoff | 0
11 | Innspart fossil gass (gassnett) | 0
12 | Innspart fossilt CO2 | 0
13 | SUM utslipp | #DIV/0!
Mellomregninger
1 | Transport av slam inn til anlegg
|  | Antall km | Antall transporter |  | Andel tonnkm | [5 empty] | Utslipp av CO2 pr. år (tonn/år)
| Anlegg | km pr år | pr år | Tonn km/ år | Diesel | Biodiesel | HVO | El | Biogass | SUM | Diesel | Biodiesel | HVO | El | Biogass | SUM
1-1 | Salen ra | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1-2 | Siljan ra | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1-3 | Enga ra | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1-4 | Tønsberg ra | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1-5 | Bekkevika ra | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1-6 | Søbyholmen ra | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1-7 | Holmestrand ra | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1-8 | Vike ra | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | SUM | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Kontroll | [8 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
2-1 | Transport av biorest
|  | Antall km | Antall transporter |  | Andel tonnkm | [5 empty] | Utslipp av CO2 pr. år (tonn/år)
| Fra | Til | pr år | Tonn km/ år | Diesel | Biodiesel | HVO | El | Biogass | SUM | Diesel | Biodiesel | HVO | El | Biogass | SUM
2-1-1 | Til mellomlager | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2-1-2 | Til sluttbruker | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2-1 | SUM |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
2-2 | Transport av biogass
|  | Antall km | Antall transporter |  | Andel tonnkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Utslipp av CO2 pr. år (tonn/år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Anlegg |  | pr år | Tonn km/ år | Diesel | Biodiesel | HVO | El | Biogass | SUM | Diesel | Biodiesel | HVO | El | Biogass | SUM
2-2-1 | CBG fra anlegget | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2-2-2 | LBG fra anlegget | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2-2 | SUM |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
2 | Summerte utslipp fra transport ut (produkter) | [14 empty] | #DIV/0!
3 | Utslipp fra energiforbruk anlegg
|  | Energimengde (GJ/år) | CO2-utslipp
3-1 | Bruk av egen biogass | 0 | 0
3-2 | Bruk av deponigass | 0 | 0
3-3 | El fra nettet | 0 | 0
3-4 | Bio | 0 | 0
3-5 | Olje | 0 | 0
3-6 | Naturgass | 0 | 0
3-7 | Fjernvarme | 0 | 0
3 | SUM | 0 | 0
4 | Utslipp fra produksjon av biogass (tap)
4-1 | Utslipp av biogass fra produksjonstap | Nm3/år | 0 | Biogass (rågass) | Utslipp som skyldes lekkasjer, diffuse, kald fakling
4-2 | Utslipp av metan | Nm3/år | 0 | Biometan (CH4) | Omregnet til metan
4-3 | Utslipp av metan | Tonn CH4/år | 0 | Biometan (CH4)
4 | Utslipp av CO2-ekv | Tonn CO2/år | 0
5 | Utslipp fra fakling (varmfakkel)
5-1 | Utslipp (tap) i fakkel | Nm3/år | 0 | Biometan (CH4)
5-2 | Utslipp (tap) i fakkel | Tonn CH4/år | 0 | Biometan (CH4)
5 | Utslipp av CO2-ekv | Tonn CO2/år | 0
6 | Utnyttelse av biogass til energi - tap i dampproduksjon
6-1 | Utslipp av metan | Nm3 CH4 /år | Tonn CH4/år | Tonn CO2 ev/år
6-2 | Utslipp fra varmeproduksjon | 0 | 0 | 0 | Egen biogass benyttes til kraft/varmeproduksjon - systemtap
6-3 | Utslipp fra kraft/varme-produksjon | 0 | 0 | 0
6 | SUM Utslipp av CO2-ekv |  |  | 0
7 | Utnyttelse av biogass til drivstoff eller gassnett - tap i oppgradering
7-1 | Utslipp av metan | Nm3 CH4 /år | Tonn CH4/år | Tonn CO2 ev/år
7-2 | Utslipp fra oppgradering (tap) | 0 | 0 | 0
8 | Biometan til varmeproduksjon - fortrengt (fjern)varme
8-1 | Biometan til varmeproduksjon | Nm CH4/år | 0
8-2 | Netto varmeproduksjon | MJ/år | 0
8 | Innspart utslipp fjernvarme | Tonn CO2/år | 0
9 | Biometan til dampproduksjon - fortrengt nordisk kraftmiks
9-1 | Biometan til dampproduksjon | Nm CH4/år | 0
9-1 | Netto dampproduksjon | MJ/år | 0
| SUM innspart utslipp kraft/varme | Tonn CO2/år | 0
10 | Biometan til drivstoff - fortrengt diesel
10-1 | Biometan levert som drivstoff | Nm3 CH4/år | 0
10-2 | Fortrengt diesel | l diesel/år | 0
10 | Innspart utslipp diesel | tonn/år | 0
11 | Biometan til gassnett - fortrengt fossil gass
11-1 | Biometan levert til naturgassnett | Nm3 CH4/år | 0
11-2 | Tilsvarer fossil metan | Sm3/år | 0
11-3 | Energiinnhold fortrengt fossil metan | MJ/år | 0
11 | Innspart utslipp fossil metan | tonn/år | 0
12 | Utnyttelse av produsert CO2
12-1 | CO2 (biogent) levert til veksthus | Tonn CO2/år (biogent) | 0
12 | Erstatter naturgass | Tonn CO2/år (fossilt) | 0

## (3) Grunnlagsdata
GRENLAND VESTFOLD BESTILLER AS (GVB)
Anskaffelse av løsning for behandling og anvendelse av avløpsslam fra renseanlegg i GVB-kommuner
Vedlegg 3: KLIMAKALKULATOR FOR PERMANENT FASE
GRUNNLAGSDATA
SLAMMENGDER
Kommune/selskap | Renseanlegg | 2024 tonn | TS | FTS | TS 2024 tonn | FTS 2024 tonn | 2040 tonn | TS 2040 tonn | FTS 2040 tonn
Bamble | Salen ra | 1332 | 25% | 70% | 333 | 233.1 | 1552 | 388 | 271.6
Siljan | Siljan ra | 292 | 20% | 72% | 58.4 | 42.048 | 292 | 58.4 | 42.048
Sandefjord | Enga ra | 942 | 22.6% | 75% | 212.892 | 159.669 | 1244 | 281.144 | 210.858
| Vårnes ra | 1414 | 26% | 72% | 367.64 | 264.7008 | 1866 | 485.16 | 349.3152
Tønsberg renseanlegg IKS | Tønsberg ra | 16761 | 25.2% | 72% | 4223.772 | 3041.1158 | 18764 | 4728.528 | 3404.5402
| Bekkevika ra | 655 | 21.6% | 72% | 141.48 | 101.8656 | 705 | 152.28 | 109.6416
| Søbyholmen ra | 200 | 23% | 72% | 46 | 33.12 | 200 | 46 | 33.12
Horten | Falkenstein ra | 3105 | 25% | 72% | 776.25 | 558.9 | 4005 | 1001.25 | 720.9
| Åsgårdsstrand ra | 414 | 23% | 70% | 95.22 | 66.654 | 451 | 103.73 | 72.611
Holmestrand | Holmestrand ra | 2279 | 31.2% | 72% | 711.048 | 511.9546 | 2551 | 795.912 | 573.0566
| Vike ra | 150 | 17.9% | 72% | 26.85 | 19.332 | 150 | 26.85 | 19.332
SUM |  | 27544 | 25.39% | 71.97% | 6992.552 | 5032.4598 | 31780 | 8067.254 | 5807.0226
|  | 22611 |  |  | 25458
2024
Slammengde til transport fase 2 |  | 22611 | tonn/år
Slammengde til biogassproduksjon fase 2 |  | 27544 | tonn/år
|  | 6992.552 | tonn TS/år
Utslippsfaktorer
Transport
Utslippsfaktor CO2 | Enhet | Euro 6
Diesel | g/tonnkm | 62
Biodiesel | g/tonnkm | 38.4
HVO | g/tonnkm | 32.9
El | g/tonnkm | 21.6
Biogass | g/tonnkm | 16.8
CO2-ekvivalenter
CO2 | CO2-ekv | 1
CH4 | CO2-ekv | 25
N2O | CO2-ekv | 300
Energifaktorer
Energiinnhold i biometan | Kwh/Nm3 | 9.8 | 97-98 %
| MJ/nm3 | 35.28
Tetthet biometan | kg/Nm3 | 0.716
Biogass | MJ/nm3 | 22.932 | 65 % metan
Deponigass | MJ/nm3 | 20.6388 | Settes til 90 % av biogass (biogassanlegg)
Brennverdi naturgass (CNG) | MJ/Sm3 | 37
El fra nettet | g CO2/Kwh | 17.1 | NVE, norsk forbruk
| gCO2/MJ | 4.75
| gCO2/Kwh | 119 | Nordisk kraftmiks 2020. LCA Miljøfyrtårn
| gCO2/MJ | 33.0556 | Brukt her
Fyringsolje | g CO2/MJ | 73.2558
Naturgass | g CO2/MJ | 53.7838
Bio-kjel | g CO2/MJ | 12 | RT-flis
Egen biogass | g CO2/MJ | 4 | Estimat tilsvarende 0,8 % metantap
Deponigass | g CO2/MJ | 17.6367
Fjernvarme | g CO2/MJ | 21.6 | Bruker data fra Fortum. LCA-data viser mye høyere utslipp. Nær fyringsolje.
CO2-utslippsfaktorer
Fyringsolje | kg CO2/kg olje | 3.15 | Kilde: Miljødirektoratet (Norwegian Inventory report)
Brennverdi fyringsolje | MJ/kg | 43
Naturgass (CNG) | kg CO2/Sm3 naturgass | 1.99 | Kilde: Miljødirektoratet (Norwegian Inventory report)
Brennverdi naturgass (CNG) | MJ/Sm3 | 37 | Kilde: Gasnor
Deponigass | Kg CO2/kg deponigass | 0.28 | Kilde: Norsk energi
Brennverdi deponigass | MJ/kg | 15.876
Tetthet deponigass | Kg/nm3 | 1.3 | Kilde: SGC
Tetthet CO2 | Kg/nm3 | 1.95 | Kilde: Miljødirektoratet
Utslippsfaktor bensin | kgCO2/l | 2.32
Utslippsfaktor diesel | kgCO2/l | 2.66
1 Nm3 biometan | 1 l diesel | 1
Utslippsfaktor diesel | KgCO2/kg Diesel | 3.17 | Kilde: Miljødirektoratet (Norwegian Inventory report)
Tetthet diesel | kg/l | 0.84
Omregningsfaktor | kWh | 3.6 | MJ
CBG/LBG
m3 | tonn | CBG
2000 | 1.4 | 0.7 | kg/m3
3000 | 2.1 | 0.7 | kg/m3
LBG |  | 423 | kg/m3

## (4) Prinsipper for kalkulator
GRENLAND VESTFOLD BESTILLER AS (GVB)
Anskaffelse av løsning for behandling og anvendelse av avløpsslam fra renseanlegg i GVB-kommuner
Vedlegg 3: KLIMAKALKULATOR FOR PERMANENT FASE
PRINSIPPER FOR KLIMAKALKULATOR
1 | Klimakalkulatoren er en forenklet modell som er utviklet for denne anskaffelsen. Kalkulatoren gjelder for permanent fase.
2 | Kalkulatoren har fire arkfaner: (1) Inngangsdata, (2) Resultat, (3), Grunnlagsdata og (4) Prinsipper
3 | All utfylling av klimakalkulator skal skje i arkfanen: (1) Inngangsdata. Alle gule celler skal fylles ut. De cellene som ikke er aktuelle for leverandøren skal fylles ut med 0. Øvrige celler er låst for redigering.
4 | Resultat av kalkulatoren framgår av arkfane (2) Resultat. Sum utslipp i punkt 13 legges til grunn i evalueringen.
5 | Alle utslippsfaktorer som er brukt og andre konstanter framgår av arkfane (3) Grunnlagsdata. Faktorene er hentet fra tilgjengelig litteratur.
6 | Det er fire effektområder som inngår i kalkulatoren; (1) Transport, (2) Behandling, (3) Eget energiforbruk og (4) Utnyttelse av biogass
7 | Klimaeffekt fra disponering av bioresten er ikke tatt med i kalkulatoren.
8 | I modellen vil utslipp framkomme som negative tall, mens fortrengte utslipp fra fossile energibærere vil framkomme som positive tall.
9 | Betegnelsen biogass benyttes om rågass (metan og CO2), mens betegnelsen metan eller biometan benyttes om oppgradert biogass.
10 | Arkfane (1) Inngangsdata: Effektområde 1: TRANSPORT omfatter: 1.1 Transport av slam til behandling, 1.2 Transport av biorest til mellomlager/sluttbruker, 1.3 Transport av biogass til fyllestasjon/bruker. Klimautslippene beregnes ut fra antall tonn km for hver transportdistanse, antall transporter pr. år og utslippsfaktor for den aktuelle drivstofftypen.
11 | Arkfane (1) Inngangsdata: Effektområde 2: BEHANDLING omfatter: 2.1. Gassproduksjon, 2.2 Utnyttelse av produsert gass, 2.3 Tap i gassproduksjonen. Data som fylles ut i 2.1 og 2.2 er grunnlagsdata for videre beregning. Ulike produksjonstap i 2.3 regnes ut fra oppgitt prosent-tap og produsert mengde biogass pr. år. Netto produsert biogass framgår av punkt 2.1.6.
12 | Arkfane (1) Inngangsdata: Effektområde 3: EGET ENERGIFORBRUK omfatter all intern energibruk på anlegget. Data benyttes til beregning av utslipp fra energiforbruk. Beregningene baseres på utslippsfaktorer for ulike energibærere.
13 | Arkfane (1) Inngangsdata: Effektområde 4: UTNYTTELSE AV BIOGASS TIL ENERGIFORMÅL omfatter: 4.1 utnyttelse av biogass til varmeproduksjon, 4.2 Utnyttelse av biogass til kraft/dampproduksjon, 4.3. Utnyttelse av biogass til drivstoff, 4.4 Biogass levert til gassnett, 4.5 Utnyttelse av CO2 til drivhus mm. Data som legges inn under 4 benyttes til å beregne fortrengt utslipp av fossile energibærere.
12 | Arkfane (2) Resultat: 1 Utslipp fra transport av slam regnes ut fra tonnasje slam, transportavstand, tonn pr. transport, antall transporter pr. år, andel av drivstofftype angitt og utslippsfaktor for aktuelt drivstoff.
13 | Arkfane (2) Resultat: 2 Utslipp fra transport av biorest regnes ut fra tonnasje biorest, transportavstand, tonn pr. transport, antall transporter pr. år, andel av drivstofftype angitt og utslippsfaktor for aktuelt drivstoff.
14 | Arkfane (2) Resultat: 3 Utslipp fra transport av gass regnes ut fra tonnasje gass, transportavstand, tonn pr transport, antall transporter pr år, andel av drivstofftype angitt og utslippsfaktor for aktuelt drivstoff.
15 | Arkfane (2) Resultat: 4 Utslipp fra produksjon av biogass (produksjonstap) regnes ut fra rågassmengde og angitt produksjonstap i %.
16 | Arkfane (2) Resultat: 5 Utslipp fra fakling (varmfakkel), regnes ut fra mengde biogass til fakling, metanandel i biogass og forventet metantap i fakkel.
17 | Arkfane (2) Resultat: 6 Systemtap kraft, damp, varme regnes ut fra netto produsert biogass, metanandel i biogass og forventet metantap ved hhv. kraft/dampproduksjon og varmeproduksjon.
18 | Arkfane (2) Resultat: 7 Systemtap oppgradering, regnes ut fra mengde biogass levert til oppgradering, metanandel i biogass og forventet metantap ved oppgradering.
19 | Arkfane (2) Resultat: 8 Innspart utslipp ved bruk av biogass til varmeproduksjon, regnes ut fra energiinnhold i biogass levert til varmeproduksjon, kjelvirkningsgrad og utslippsfaktor for norsk fjernvarme.
20 | Arkfane (2) Resultat: 9 Innspart utslipp ved bruk av biogass til dampproduksjon, regnes ut fra energiinnhold i biogass levert til dampproduksjon, kjelvirkningsgrad og utslippsfaktor for nordisk kraftmiks.
21 | Arkfane (2) Resultat: 10 Innspart utslipp fra fossilt drivstoff, regnes ut fra mengde biometan levert som drivstoff og utslippsfaktor for diesel.
22 | Arkfane (2) Resultat: 11 Innspart utslipp ved innmating av biogass til naturgassnett, regnes ut fra mengde biometan levert til naturgassnett og utslippsfaktor for fossil naturgass.
23 | Arkfane (2) Resultat: 12 Innspart utslipp ved utnyttelse av CO2, regnes ut fra mengde CO2 levert til utnyttelse og utslippsfaktor for naturgass (alternativproduksjon).
24
25 | Arkfane (3) Grunnlagsdata: Arkfanen omfatter to datasett: Slammengder og utslippsfaktorer benyttet i beregningene.